## Rekap Kalibrasi
REKAP DATA KALIBRASI: RS HERMINA TANGERANG
REKAP DATA KALIBRASI
NO | JENIS | NO. LABEL | NAMA ALAT | MERK | TIPE | SN / SERI | NAMA RS | TANGGAL | RUANGAN | GEDUNG | LANTAI | BARCODE | CATATAN | KETERANGAN
1 | KAN | 1041800 | Timbangan Bayi | Seca | 727 | 951218 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600253 | Dhimas | Laik Pakai
2 | KAN | 1041801 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C18001124 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600254 | Dhimas | Laik Pakai
3 | KAN | 1041802 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C16031614 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | IGD Farma | Utama | 1 | 202600255 | Dhimas | Laik Pakai
4 | KAN | 1041803 | Timbangan Bayi | Seca | 727 | 1727144078283 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | RR OK | Utama | 2 | 202600256 | Dhimas | Laik Pakai
5 | KAN | 1041804 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C19031421 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Keperawatan | Utama | 3 | 202600257 | Dhimas | Laik Pakai
6 | KAN | 1041805 | Timbangan Bayi | Charder | MS5900 | C19024943 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | KBBL | Utama | 3 | 202600258 | Dhimas | Laik Pakai
7 | KAN | 1041806 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C23016574 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Kemoterapi | Utama | 4 | 202600259 | Dhimas | Laik Pakai
8 | KAN | 1041807 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C23016571 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | CAPD | Utama | 4 | 202600260 | Dhimas | Laik Pakai
9 | KAN | 1041808 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C2001802 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | HD | Utama | 4 | 202600261 | Dhimas | Laik Pakai
10 | KAN | 1041809 | Timbangan Bayi | Charder | MS5900 | C19016153 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600262 | Dhimas | Laik Pakai
11 | KAN | 1041810 | Timbangan Bayi | Seca | 727 | 1727144078281 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600263 | Dhimas | Laik Pakai
12 | KAN | 1041811 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C22019554 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600264 | Dhimas | Laik Pakai
13 | KAN | 1041812 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C16036948 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600265 | Dhimas | Laik Pakai
14 | KAN | 1041813 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C16000543 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600266 | Dhimas | Laik Pakai
15 | KAN | 1041814 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C20016030 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600267 | Dhimas | Laik Pakai
16 | KAN | 1041815 | Timbangan Bayi | GEA Medical | ER7210 | 202212020 | RS Hermina Tangerang | 22 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600268 | Dhimas | Laik Pakai
17 | KAN | 1041890 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518021 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600273 | Dhimas | Laik Pakai
18 | KAN | 1041891 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230307250 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600274 | Dhimas | Laik Pakai
19 | KAN | 1041892 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230317079 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600275 | Dhimas | Laik Pakai
20 | KAN | 1041893 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825021 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600276 | Dhimas | Laik Pakai
21 | KAN | 1041894 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518010 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600277 | Dhimas | Laik Pakai
22 | KAN | 1041895 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518009 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600278 | Dhimas | Laik Pakai
23 | KAN | 1041896 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518022 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600279 | Dhimas | Laik Pakai
24 | KAN | 1041897 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825008 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600280 | Dhimas | Laik Pakai
25 | KAN | 1041898 | Patient Monitor | Mindray | iMEC12 | EV-97647650 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600281 | Dhimas | Laik Pakai
26 | KAN | 1041899 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825004 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600282 | Dhimas | Laik Pakai
27 | KAN | 1041900 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825018 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600283 | Dhimas | Laik Pakai
28 | KAN | 1041901 | Patient Monitor | Mindray | iMEC12 | EV-64022696 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600284 | Dhimas | Laik Pakai
29 | KAN | 1041902 | Patient Monitor | Mindray | iMEC7 | GM-99004117 | RS Hermina Tangerang | 24 April 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600285 | Dhimas | Laik Pakai
30 | KAN | 1041816 | Timbangan Bayi | ADE | M118600-01 | 21274-0000101 | RS Hermina Tangerang | 23 April 2026 | VK | Utama | 2 | 202600269 | Dhimas | Laik Pakai
31 | KAN | 1041817 | Neraca Sama Lengan | Yuma | Halus | 927 | RS Hermina Tangerang | 23 April 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202600270 | Dhimas | Laik Pakai
32 | KAN | 1041818 | Neraca Sama Lengan | Yuma | halus | 070228 | RS Hermina Tangerang | 23 April 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202600271 | Dhimas | Laik Pakai
33 | KAN | 1041819 | Timbangan Dewasa + Tinggi | Charder | MS4900 | C22019558 | RS Hermina Tangerang | 23 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 1 | 202600272 | Dhimas | Laik Pakai
34 | KAN | 1041903 | NIBP Monitor | Omron | HEM-907 | 20230100433DF | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600286 | Dhimas | Laik Pakai
35 | KAN | 1041904 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200643893 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600287 | Dhimas | Laik Pakai
36 | KAN | 1041905 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 210543411 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600288 | Dhimas | Laik Pakai
37 | KAN | 1041906 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R12 | FN-85011924 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600289 | Dhimas | Laik Pakai
38 | KAN | 1041907 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200941592 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600290 | Dhimas | Laik Pakai
39 | KAN | 1041909 | NIBP Monitor | Omron | HEM-907 | 20230100330DF | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600291 | Dhimas | Laik Pakai
40 | KAN | 1041910 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B190300369 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600292 | Dhimas | Laik Pakai
41 | KAN | 1041911 | Tensimeter Digital | Yuwell | YE660F | B202003498 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Administrasi Umum | Utama | 8 | 202600293 | Dhimas | Laik Pakai
42 | KAN | 1041912 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R12 | FN-29037696 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600294 | Dhimas | Laik Pakai
43 | KAN | 1041913 | Tensimeter Digital | Yuwell | YE680E | B2011000183 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Administrasi Umum | Utama | 8 | 202600295 | Dhimas | Laik Pakai
44 | KAN | 1041914 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R12 | FN-38044258 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Hemodialisa | Utama | 4 | 202600296 | Dhimas | Laik Pakai
45 | KAL | 129421 | Pulse Oximeter | Lokal | - | 2A230608002 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600297 | Dhimas | Laik Pakai
46 | KAN | 1041915 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 191142574 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600298 | Dhimas | Laik Pakai
47 | KAL | 129404 | Pulse Oximeter | Lokal | - | 2A230608007 | RS Hermina Tangerang | 27 April 2026 | Poli Padma | Utama | 6 | 202600299 | Dhimas | Laik Pakai
48 | KAN | 1041916 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R12 | FN-0C024124 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600300 | Dhimas | Laik Pakai
49 | KAN | 1041917 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R12 | FN-24034582 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600301 | Dhimas | Laik Pakai
50 | KAN | 1041918 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B190300738 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600302 | Dhimas | Laik Pakai
51 | KAN | 1041919 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | 3190300566 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600303 | Dhimas | Laik Pakai
52 | KAN | 1041920 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200643834 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600304 | Dhimas | Laik Pakai
53 | KAN | 1041921 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-14015365 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600305 | Dhimas | Laik Pakai
54 | KAN | 129405 | Pulse Oximeter | Lokal | - | 1379605-001 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600306 | Dhimas | Laik Pakai
55 | KAL | 129406 | Handle Pulse Oximeter | Handheld | SP-20 | XCU038TF009909 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Kamala | Utama | 1 | 202600307 | Dhimas | Laik Pakai
56 | KAN | 1041922 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-4C071155 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Padma | Utama | 1 | 202600308 | Dhimas | Laik Pakai
57 | KAN | 1041923 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-4C071190 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Padma | Utama | 1 | 202600309 | Dhimas | Laik Pakai
58 | KAN | 1041924 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-4C071154 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Padma | Utama | 1 | 202600310 | Dhimas | Laik Pakai
59 | KAN | 1041925 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R12 | FN-4A052149 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Padma | Utama | 1 | 202600311 | Dhimas | Laik Pakai
60 | KAN | 1041926 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2412000029 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | IGD Padma | Utama | 1 | 202600312 | Dhimas | Laik Pakai
61 | KAN | 1041927 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-19020177 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | VK | Utama | 2 | 202600313 | Dhimas | Laik Pakai
62 | KAN | 129408 | Pulse Oximeter | Lokal | - | 2A22930009 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | VK | Utama | 2 | 202600314 | Dhimas | Laik Pakai
63 | KAN | 1041928 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2205000360 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | Keperawatan Lt 3 | Utama | 3 | 202600315 | Dhimas | Laik Pakai
64 | KAN | 1041929 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B190300563 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | Keperawatan Lt 3 | Utama | 3 | 202600316 | Dhimas | Laik Pakai
65 | KAN | 1041930 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B190300947 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | Keperawatan Lt 3 | Utama | 3 | 202600317 | Dhimas | Laik Pakai
66 | KAN | 1041931 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2011000176 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | Keperawatan Lt 3 | Utama | 3 | 202600318 | Dhimas | Laik Pakai
67 | KAN | 1041932 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 210542831 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | Keperawatan Lt 3 | Utama | 3 | 202600319 | Dhimas | Laik Pakai
68 | KAN | 129409 | Handle Pulse Oximeter | Handheld | SP-20 | XCU038TF009915 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | Keperawatan Lt 3 | Utama | 3 | 202600320 | Dhimas | Laik Pakai
69 | KAL | 129410 | Pulse Oximeter | Bionet | Oxy9 Wave | O2T0600007 | RS Hermina Tangerang | 28 April 2026 | KBBL | Utama | 3 | 202600321 | Dhimas | Laik Pakai
70 | KAN | 1041933 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2204000245 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 4 | 202600322 | Dhimas | Laik Pakai
71 | KAN | 1041934 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2205000353 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 4 | 202600323 | Dhimas | Laik Pakai
72 | KAN | 1041935 | Sphygmomanometer | FCG | A220 | 330090 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 4 | 202600324 | Dhimas | Laik Pakai
73 | KAN | 1041936 | Patient Monitor | Criticare | nGenuity | 414323014 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Hemodialisa | Utama | 4 | 202600325 | Dhimas | Laik Pakai
74 | KAL | 129411 | Pulse Oximeter | Lokal | - | 2A23024012 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Hemodialisa | Utama | 4 | 202600326 | Dhimas | Laik Pakai
75 | KAN | 1041937 | NIBP Monitor | Omron | HEM-907 | 20230100436DF | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | CAPD | Utama | 4 | 202600327 | Dhimas | Laik Pakai
76 | KAN | 1041938 | Tensimeter Digital | Omron | HBP-1300 | 04018944LF | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Kemoterapi | Utama | 4 | 202600328 | Dhimas | Laik Pakai
77 | KAN | 1041939 | NIBP Monitor | Omron | HEM-907 | 20210900006GF | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Fisioterapi | Utama | 5 | 202600329 | Dhimas | Laik Pakai
78 | KAL | 129412 | Pulse Oximeter | Lokal | - | 2A220930003 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | NICU | Utama | 5 | 202600330 | Dhimas | Laik Pakai
79 | KAN | 1041940 | Electrocardiograph (ECG) | Mindray | Beneheart R3 | FK-19029004 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 5 | 202600331 | Dhimas | Laik Pakai
80 | KAN | 1041941 | Tensimeter Digital | Yuwell | YE680E | B190300360 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 5 | 202600332 | Dhimas | Laik Pakai
81 | KAN | 1041942 | Tensimeter Digital | Yuwell | YE680E | B2205000350 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 5 | 202600333 | Dhimas | Laik Pakai
82 | KAN | 1041943 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200941594 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 5 | 202600334 | Dhimas | Laik Pakai
83 | KAN | 1041944 | NIBP Monitor | Riester | RBP-100 | 001173 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 5 | 202600335 | Dhimas | Laik Pakai
84 | KAL | 129413 | Pulse Oximeter | Handheld | SP-20 | XCU038TF009912 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 5 | 202600336 | Dhimas | Laik Pakai
85 | KAN | 1041945 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2011000075 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Keperawatan | Utama | 4 | 202600337 | Dhimas | Laik Pakai
86 | KAN | 1041946 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B200100036 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Administrasi Umum | Utama | 8 | 202600338 | Dhimas | Laik Pakai
87 | KAN | 1041947 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B190300949 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 1 | 202600339 | Dhimas | Laik Pakai
88 | KAL | 129415 | Handle Pulse Oximeter | Handheld | SP-20 | XCU038TF009911 | RS Hermina Tangerang | 29 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 1 | 202600340 | Dhimas | Laik Pakai
89 | UJI | 1041948 | Uroflowmetri | Medkonsult | Danflow 1100 | 02420433 | RS Hermina Tangerang | 30 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 7 | 202600341 |  | Laik Pakai
90 | KAN | 1041949 | NIBP Monitor | Yuwell | YE680E | B2412000038 | RS Hermina Tangerang | 30 April 2026 | Keperawatan | Utama | 6 | 202600342 |  | Laik Pakai
91 | KAN | 1041950 | Tensimeter | Yuwell | YE680E | B2412000033 | RS Hermina Tangerang | 30 April 2026 | Keperawatan | Utama | 6 | 202600343 |  | Laik Pakai
92 | KAL | 1041951 | EEG | Natus | Brain Monitor | 021911153055 | RS Hermina Tangerang | 30 April 2026 | Poli Kamala | Utama | 5 | 202600344 |  | Laik Pakai
93 | KAN | 1041952 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825001 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600345 |  | Laik Pakai
94 | KAN | 1041953 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-14015398 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600346 |  | Laik Pakai
95 | KAN | 1041954 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825003 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600347 |  | Laik Pakai
96 | KAN | 1041955 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518023 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600348 |  | Laik Pakai
97 | KAN | 1041956 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518017 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600349 |  | Laik Pakai
98 | KAN | 1041957 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K823037249 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600350 |  | Laik Pakai
99 | KAN | 1041958 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518014 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600351 |  | Laik Pakai
100 | KAN | 1041959 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518006 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600352 |  | Laik Pakai
101 | KAN | 1042100 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518007 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600353 |  | Laik Pakai
102 | KAN | 1042101 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518003 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600354 |  | Laik Pakai
103 | KAN | 1042102 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-19020174 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600355 |  | Laik Pakai
104 | KAN | 1042103 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230307239 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600356 |  | Laik Pakai
105 | KAN | 1042104 | Patient Monitor | Criticare | nGenuity | 414323447 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600357 |  | Laik Pakai
106 | KAN | 1042105 | Patient Monitor | Criticare | nGenuity | 414323659 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | Hemodialisa | Utama | 4 | 202600358 |  | Laik Pakai
107 | KAN | 1042106 | Patient Monitor | Mindray | ePM12 | AC6-14015369 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600359 |  | Laik Pakai
108 | KAN | 1042107 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825012 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600360 |  | Laik Pakai
109 | KAN | 1042108 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230825020 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600361 |  | Laik Pakai
110 | KAN | 1042109 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8230317058 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600162 |  | Laik Pakai
111 | KAN | 1022960 | Patient Monitor | VIDAMED | V8 | K8220518012 | RS Hermina Tangerang | 04 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600163 |  | Laik Pakai
112 | KAN | 1014630 | Timbangan Obat Miligram | HWH | DJ1002C | TO-001-Farmasi | RS Hermina Tangerang | 09 Juni 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202600211 | max 1000g, resolusi 0,01gr | Laik Pakai
113 | KAN | 1014631 | Timbangan Obat Miligram | JADEVER | SKY-300 | 18122100Z1381 | RS Hermina Tangerang | 09 Juni 2026 | Farmasi | Utama | 6 | 202600212 | max 300g,r 0,01gr | Laik Pakai
114 | KAN | 1014632 | Timbangan Obat Miligram | OSUKA | OSK-303 | 5101269 | RS Hermina Tangerang | 09 Juni 2026 | Farmasi | Utama | 7 | 202600213 | max 300g,r 0,001gr | Laik Pakai
115 | KAN | 1014633 | Refrigerator | GEA | MK-204 | 20160752806 | RS Hermina Tangerang | 09 Juni 2026 | Farmasi | Utama | 7 | 202600214 | set 5.4 | Laik Pakai
116 | KAL | 1061880 | Spirometri | BTL | Btl-08 | 073S0B002876 | RS Hermina Tangerang | 10 Juni 2026 | Poli Paru | Utama | 1 | 202600481 |  | Laik Pakai
117 | KAL | 1061881 | Embedding | Leica | Histocore Arcadia H | 10019 | RS Hermina Tangerang | 10 Juni 2026 | Laboratorium PA | Utama | 1 | 202600482 |  | Laik Pakai
118 | UJI | 1022950 | Tissue Processor | Leica | Histocore Pearl | 1469 | RS Hermina Tangerang | 23 Juni 2026 | Laboratorium PA | Utama | 1 | 202600483 |  | Laik Pakai
119 | KAL | 1022951 | Infant Warmer | GEA | HKN-9010 | 22A1ZH08008 | RS Hermina Tangerang | 23 Juni 2026 | VK | Utama | 2 | 202600484 |  | Laik Pakai
120 | KAL | 1022952 | BERA | Vivosonic | integrity V500 | VR1475 | RS Hermina Tangerang | 23 Juni 2026 | Poli Kamala | Utama | 5 | 202600485 |  | Laik Pakai
Generated by dhimasr.my.id