## Rekap Kalibrasi
REKAP DATA KALIBRASI: RS PERTAMINA CIREBON PHE ONWJ-MARUNDA
REKAP DATA KALIBRASI
NO | JENIS | NO. LABEL | NAMA ALAT | MERK | TIPE | SN / SERI | NAMA RS | TANGGAL | RUANGAN | GEDUNG | LANTAI | BARCODE | CATATAN | KETERANGAN
1 | KAL | 1060677 | AED | Vivest | PowerBeat X3 | PBXF240804034 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604605 |  | Laik Pakai
2 | KAL | 1060678 | AED | Vivest | PowerBeat X3 | PBXF240804032 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604606 |  | Laik Pakai
3 | KAL | 1060679 | AED | Vivest | PowerBeat X3 | PBXF240602004 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604607 |  | Laik Pakai
4 | KAN | 1060650 | EKG | Bionet | Cardio7 | T8C7EUA0031 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604608 |  | Laik Pakai
5 | KAL | 1060652 | Pulse Oxymeter | Jumper | JPD-500E | 8828500E091005 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604610 |  | Laik Pakai
6 | KAL | 1060653 | Pulse Oxymeter | Jumper | JPD-500E | 8828500E098337 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604611 |  | Laik Pakai
7 | KAL | 1060654 | Pulse Oxymeter | Yuwell | YX103 | PO-001-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604612 |  | Laik Pakai
8 | KAN | 1060655 | Sphygmomanometer | ABN | - | 446658 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604613 |  | Laik Pakai
9 | KAL | 1060656 | Sphygmomanometer | ABN | Spectrum | 086052 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604614 |  | Laik Pakai
10 | KAN | 1060657 | Sphygmomanometer | ABN | Spectrum | 073401 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604615 |  | Laik Pakai
11 | KAN | 1060659 | Tensimeter Digital | Omron | HEM-7121 | 20220164061VG | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604616 |  | Laik Pakai
12 | KAN | 1060660 | Tensimeter Digital | Omron | HEM-7156T-A | 202505003877V | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604617 |  | Laik Pakai
13 | KAL | 1060661 | Thermometer Gun | Omron | MC-F300 | 202506000767AV | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604618 |  | Laik Pakai
14 | KAL | 1060662 | Thermometer Gun | Omron | MC-720 | TM-001-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604619 |  | Laik Pakai
15 | KAL | 1060663 | Termometer Gun | Winfact | WT3656 | TM-02-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604620 |  | Laik Pakai
16 | KAN | 1060664 | Tensimeter Digital | Omron | HEM-8712 | 20231106233VG | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604621 |  | Laik Pakai
17 | KAN | 1060665 | EKG | Bionet | Cardio7 | 08809276943552 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604622 |  | Laik Pakai
18 | KAN | 1060666 | EKG | Bionet | Cardiocare | 013FD8 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604623 |  | Laik Pakai
19 | KAN | 1060667 | Oxygen Type D | One Health | - | FW-001-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604624 |  | Laik Pakai
20 | KAN | 1060668 | Oxygen Type D | AVICO | - | FW-002-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604625 |  | Laik Pakai
21 | KAN | 1060669 | Oxygen LSP | Lokal |  | 2080007 | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604626 |  | Laik Pakai
22 | KAN | 1022930 | Sterilisator | Corona | RTP20A | ST-001-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604627 |  | Laik Pakai
23 | KAL | 1022931 | Termometer Forehead | Beurer | FT65 | TM-004-MJ | RS Pertamina Cirebon PHE ONWJ-Marunda | 01 Juli 2026 | Marunda | Marunda | - | 202604628 |  | Laik Pakai
Generated by dhimasr.my.id