## Rekap Kalibrasi
REKAP DATA KALIBRASI: RS ST. CAROLUS
REKAP DATA KALIBRASI
NO | JENIS | NO. LABEL | NAMA ALAT | MERK | TIPE | SN / SERI | NAMA RS | TANGGAL | RUANGAN | GEDUNG | LANTAI | BARCODE | CATATAN | KETERANGAN
1 | KAN | 1063650 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940827 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401232 | MNLC-7123 | Laik Pakai
2 | KAN | 1063651 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 120142064 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401233 | MNLC-15970 | Laik Pakai
3 | KAN | 1063652 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170141699 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401253 | MNLC-5207 | Laik Pakai
4 | KAN | 1063653 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940832 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400508 | MNLC-19996 | Laik Pakai
5 | KAN | 1063654 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940684 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401230 | MNLC-23305 | Laik Pakai
6 | KAN | 1063655 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 150622569 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400506 | MNLC-7024 | Laik Pakai
7 | KAN | 1063656 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170242841 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401231 | MNLC-19871 | Laik Pakai
8 | KAN | 1063657 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 150209605 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400512 | MNLC-7025 | Laik Pakai
9 | KAN | 1063658 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170141697 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401242 | MNLC-17803 | Laik Pakai
10 | KAN | 1063659 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190643697 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401234 | MNLC-7118 | Laik Pakai
11 | KAN | 1063620 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940833 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400499 | MNLC-19795 | Laik Pakai
12 | KAN | 1063621 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940664 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401235 | MNLC-7068 | Laik Pakai
13 | KAN | 1063622 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190643785 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400505 | MNLC-7071 | Laik Pakai
14 | KAN | 1063623 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 001440 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400464 | MLC-11533 | Laik Pakai
15 | KAN | 1063624 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 001442 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400465 | MLC-11534 | Laik Pakai
16 | KAN | 1063625 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 100643702 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | - | MNLC-19777 | Laik Pakai
17 | KAL | 1063626 | Pulse Oxymetri | Masimo | Ras-5 | N77147 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 |  | MLC-7061 | Laik Pakai
18 | KAL | 1063627 | Pulse Oxymetri | Lokal | CR-100 | CR230200076 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400496 | MLC-23112 | Laik Pakai
19 | KAL | 1063628 | Nebulizer | Omron | NE-C900 | 20250600340LF | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 |  | MLC-24919 | Laik Pakai
20 | KAN | 1063629 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny | 06105864 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400500 | MLC-22086 | Laik Pakai
21 | KAN | 1063590 | Bed Side Monitor | Nihon Kohden | BSM-2303K | 02333 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401225 | MLC-235 | Laik Pakai
22 | KAN | 1063591 | Bed Side Monitor | Nihon Kohden | MU-631RK | 04976 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400376 | MLC-19811 | Laik Pakai
23 | KAL | 1063592 | Pulse Oxymetri | Masimo | Rad-5 | N76155 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 |  | MLC-7064 | Laik Pakai
24 | KAN | 1063600 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 05070007 | RS St. Carolus | 15 Juni 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400563 | MLC-5753 | Laik Pakai
25 | KAL | 141976 | Pulse Oxymeter | Lokal | CR-100 | CR210800078 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401535 | MLC-15642 | Laik Pakai
26 | KAL | 141977 | Pulse Oxymeter | Lokal | CR-100 | CR210800058 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401534 | MLC-15649 | Laik Pakai
27 | KAL | 1061883 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 2400047 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401441 | MLC-15644 | Laik Pakai
28 | KAL | 1061884 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 2400046 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401442 | MLC-15643 | Laik Pakai
29 | KAN | 1061885 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02527 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400424 | MLC-1114 | Laik Pakai
30 | KAL | 1061886 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02519 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400379 | MLC-1115 | Laik Pakai
31 | KAN | 141978 | Flowmeter | Sharp | - | FW-001-E | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 |  | MNLC-1112 | Laik Pakai
32 | KAN | 1061887 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny | 6105836 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400375 | MLC-34 | Laik Pakai
33 | KAN | 1061888 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0516 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400421 | MLC-14896 | Laik Pakai
34 | KAN | 1061889 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 06040116 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401508 | MLC-22428 | Laik Pakai
35 | KAL | 1061890 | Nebulizer | Omron | NE-C28 | 20221119369UF | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400396 | MLC-1113 | Laik Pakai
36 | KAL | 1063230 | Pulse Oxymeter | Lokal | CR-100 | CR230200078 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 |  | MLC-22698 | Laik Pakai
37 | KAL | 1063231 | Pulse Oxymeter | Nellcor | Oximax N-65 | G10817771 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400468 | MLC-14893 | Laik Pakai
38 | KAL | 1063232 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 231741 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202401433 | MLC-13159 | Laik Pakai
39 | KAL | 1063233 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 2622927 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202401444 | MLC-14894 | Laik Pakai
40 | KAN | 1063236 | Nebulizer | Omron | NE-C900 | 20240200121LF | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400470 | MLC-22524 | Laik Pakai
41 | KAN | 1063235 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | MU-631RK | 04980 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400466 | MLC-11531 | Laik Pakai
42 | KAN | 1063234 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | BSM-2301K | 32623 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400467 | MLC-11532 | Laik Pakai
43 | KAN | 1063237 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0518 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202401460 | MLC-11526 | Laik Pakai
44 | KAN | 1063238 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A2224 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400384 | MLC-11525 | Laik Pakai
45 | KAN | 1063239 | Syringe Pump | Terumo | TE-331 | 1208000230 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202401409 | MLC-18959 | Laik Pakai
46 | KAL | 1087350 | Suction Pump | Medela | Vario 8 | 1181339 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400519 | 0-100 kpa resoousibl 5 | Laik Pakai
47 | KAN | 1087351 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-001-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400533 | mnlc-15532 | Laik Pakai
48 | KAN | 1087352 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-002-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202600101 | mnlc-15173 | Laik Pakai
49 | KAN | 1087354 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-003-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202401320 | mnlc-15164 | Laik Pakai
50 | KAL | 1087353 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-004-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400526 | mnlc-15161 | Laik Pakai
51 | KAL | 1087355 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-005-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400529 | mnlc-15162 | Laik Pakai
52 | KAL | 1087356 | Pulse Oximeter | Handheld | CR-100 | CR230200027 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202401477 | mlc-12345 | Laik Pakai
53 | KAN | 1087357 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 000671 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400685 | mlc-16541 | Laik Pakai
54 | KAL | 1087358 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170544332 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400679 | mnlc-12224 | Laik Pakai
55 | KAL | 1087359 | Bedside Monitor | Co+linn | Magnolia 11 | M1120030154 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400691 | mlc-12054 | Laik Pakai
56 | KAL | 1014640 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | vismo | 0107005 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400604 | mlc-12056 | Laik Pakai
57 | KAL | 1014641 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | vismo | 03799 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400689 | mlc-12057 | Laik Pakai
58 | KAL | 1014642 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny C120 | 06105859 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202600102 | mlc-25185 | Laik Pakai
59 | KAL | 1014643 | USG | GE | Logiq S7 Expert | LS7001802 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | IRJ | Utama | 5 | 202400317 | Mlc 4302 | Laik Pakai
60 | KAL | 1014644 | USG | Toshiba | Nemio 10 | 5552533 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | IRJ | Utama | 5 | 202401709 | Mlc-2627 | Laik Pakai
61 | KAL | 1014645 | Refrigerator | GEA | EXPO-480PH | 0904002 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Carlo | Utama | 1 | 1385202400099 | NMUI-5040 set 3, baca 3.3 | Laik Pakai
62 | KAL | 1014646 | Freezer | GEA | - | 84968144228000151 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Carlo | Utama | 1 | 1385202400101 | NMU1-5042 set -30 kebaca -30.3 | Laik Pakai
63 | KAL | 1089082 | Pulse Oxymeter | Masimo | Rad5 | N27765 | RS St. Carolus | 16 Juli 2026 | IGD | Utama | 1 | 202400826 | MLC-1637 | Laik Pakai
64 | KAN | 1082658 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170242482 | RS St. Carolus | 17 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202400348 | MNLC-878 | Laik Pakai
65 | KAN | 1007774 | Flowmeter | Solida | F25 | 77536 | RS St. Carolus | 17 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202400345 | MLC-790 | Laik Pakai
66 | KAN | 1097210 | Refrigerator | Sanyo | - | RF-01-FMS | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202401299 | NMUI-9532 SET 4 | Laik Pakai
67 | KAL | 1097211 | Refrigerator | Sharp | VR-110 | RF-01-KPP | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202600134 | klinik paseban set 5 | Laik Pakai
68 | KAL | 1097212 | Refrigerator | Mitsubishi | Tri Jumbo | RF-02-KPP | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Gudang Farmasi | Utama | 1 | 202600135 | set 5 | Laik Pakai
69 | KAL | 1097224 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | Sonopuls 490 | 35711 | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 1 | 202401368 | MLC-3804 | Laik Pakai
70 | KAL | 1097225 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | Sonopuls 490 | 32047 | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 1 | 202401353 | MLC-3826 | Laik Pakai
71 | KAN | 1103720 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02477 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | IGD | Utama | 1 | 202600267AA | MLC-18469 | Laik Pakai
72 | KAN | 1103721 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 1307000024 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | IGD | Utama | 1 | 202400520 | MLC-19809 | Laik Pakai
73 | KAN | 1103722 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 1307000017 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401453 | MLC-19808 | Laik Pakai
74 | KAN | 1103723 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 1911141506 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400229 | MNLC-19705 | Laik Pakai
75 | KAN | 1103724 | Infusion Pump | KellyMed | ZNB-XD | XD00200317B120 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202401454 | NMU2-11502 | Laik Pakai
76 | KAN | 1103725 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 07030202 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400566 | MLC-19653 | Laik Pakai
77 | KAN | 1103726 | Syringe Pump | Terumo | TE-331 | 9080178 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400568 | MLC-19709 | Laik Pakai
78 | KAL | 1097229 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 230546292 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Poli Gigi | Utama | 1 | 202401081 | MLC-23139 | Laik Pakai
79 | KAL | 1103727 | Thermometer Infrared mlc-26025 | Microlife | AG9443 | 2019-04-09 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Nurse Station | Utama | 1 | 202401501 |  | Laik Pakai
80 | KAL | 1103728 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 2021-09-1001656 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | KIA | Utama | 1 | 202401502 | Mlc-21952 | Laik Pakai
81 | KAL | 1103729 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 16170040 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Nurse Station | Utama | 1 | 202401408 | MLC-21953 | Laik Pakai
82 | KAL | 1097070 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 16170672 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | KIA | Utama | 1 | 202401503 | MLC-21951 | Laik Pakai
83 | KAL | 1097072 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | TIR-001-KPP | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Nurse Station | Utama | 1 | 202600270KPP | MLC-21967 | Laik Pakai
84 | KAN | 1103570 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A2205 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400594 | MLC-19710 | Laik Pakai
85 | KAN | 1103571 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0559 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202401455 | MLC-15699 | Laik Pakai
86 | KAN | 1103572 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DP02725 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202600298AA | MLC-22005 | Laik Pakai
87 | KAN | 1103573 | Syringe Pump | Terumo | TE-SS700 | 1805010760 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202600299A | MLC-15703 | Laik Pakai
88 | KAN | 1103730 | Suction Pump | Medela | basic 30 | 1226906 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400739 | MLC-2198, 0-760 mmhg r 20 | Laik Pakai
89 | KAL | 1103731 | endojet | pauldrach medical | EJ | 4700937 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400737 | MLC-1448 | Laik Pakai
90 | KAL | 1103732 | Defibrillator | Nihon Kohden | TEC-7631K | 45152 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400735 | MLC-197 | Laik Pakai
91 | KAL | 1103733 | endojet | pauldrach medical | EJ | 470437 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400738 | MLC-1433 | Laik Pakai
92 | KAL | 1097060 | Ultrasound Therapy | BTL | 5000 Series | 03800B013514 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202401362 | MLC-798 | Laik Pakai
93 | UJI | 1097062 | High Intensity Laser | BTL | 6000 | 04300B102601 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202600273Aa | MLC-25791 | Laik Pakai
94 | KAL | 1097063 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | 590 | 35176 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202401357 | MLC-3834 | Laik Pakai
95 | KAL | 1097064 | Ultrasound Therapy | EME | US50 | BL08460609N | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202401604 | MLC-3848 | Laik Pakai
96 | KAN | 1101901 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170544144 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400678 MNLC-16540 |  | Laik Pakai
97 | KAN | 1101892 | Timbangan Bayi Digital | seca |  | 10000000052334 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Immanuel | Utama | 2 | 202400701 | MLC-1589, R 0,002 | Laik Pakai
98 | KAL | 1101895 | Defibrillator | Nihon Kohden | Cardiolife | 01179 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Gorrety | Utama | 3 | 202400774 | MLC-18893 MAX 270 | Laik Pakai
99 | KAL | 1101832 | TENS | BTL | 4000 Premium | 058P0B006692 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401662 | MLC-808 | Laik Pakai
100 | KAL | 1101833 | TENS | BTL | 4000 | 058S0B031412 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401603 | MLC-22422 | Laik Pakai
101 | KAL | 1101834 | UST | BTL | 4000 | 058S0B031412(ust) | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401603AA | MLC-22422 | Laik Pakai
102 | KAL | 1103563 | Timbangan Bayi Digital | Seca | 334 | 5334019196954 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Poli Kandungan IRJ | Utama | 2 | 202401593 | max 20 r 0,005 | Laik Pakai
103 | KAN | 1103564 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny C110 | 20802896 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Poli Kandungan IRJ | Utama | 3 | 202401592 | MLC-20944 | Laik Pakai
104 | KAN | 1101915 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 08020048 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Lukas | Semar | 1 | 202401521 | MLC-15141 | Laik Pakai
105 | KAN | 1101916 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DP02889 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Yohannes | Semar | 2 | 202400422 | MLC-11479 | Laik Pakai
106 | KAL | 1101917 | Ventilator | Puritan Benneth | 840 | 2317091851 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | ICU | Utama | 3 | 202401412 | MLC-23222 | Laik Pakai
107 | KAL | 1101918 | Cpap | Sechrist | 3500HL | H76998 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Gorrety | Utama | 3 | 202400806 | MC-1498 | Laik Pakai
108 | KAL | 1101919 | Ventilator | Puritan Bennett | 980 | 35B1600366 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202400516 | MLC-1461 | Laik Pakai
109 | KAL | 1099290 | Ventilator | Puritan Bennett | 840 | 3510104039 | RS St. Carolus | 11 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202401417 | MLC-19003 | Laik Pakai
110 | KAL | 1099291 | Ventilator | Puritan Bennett | 840 | 1417092290 | RS St. Carolus | 11 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202400515 | MLC-1374 | Laik Pakai
111 | KAN | 1099292 | Bedside Monitor | Co+linn | Magnolia 11 | M1120030208 | RS St. Carolus | 11 Agustus 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 102400690 | MLC-12055 | Laik Pakai
112 | KAN | 1099293 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200941549 | RS St. Carolus | 11 Agustus 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400573 | MNLC-11957 | Laik Pakai
113 | KAN | 1099294 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200941512 | RS St. Carolus | 11 Agustus 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400687 | MNLC-11956 | Laik Pakai
114 | KAN | 1099295 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200841727 | RS St. Carolus | 11 Agustus 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400677 | MNLC-16538 | Laik Pakai
115 | KAL | 1099296 | Dental Unit | Yoshida | Carina DX | 009404 | RS St. Carolus | 12 Agustus 2026 | Poli Gigi | Utama | 4 | 202401295 | MLC-18048 | Laik Pakai
116 | KAL | 1099297 | Dental Unit | Andini | Elegant | 1909011024 | RS St. Carolus | 12 Agustus 2026 | Poli Gigi | KPP | 1 | 202401370 | MLC-21933 | Laik Pakai
117 | KAL | 1099298 | Dental Unit | Yoshida | Carina DX | 006050 | RS St. Carolus | 12 Agustus 2026 | Poli Gigi | KPP | 1 | 202401369 | MLC-564 | Laik Pakai
118 | KAL | 1112718 | Dental Unit | Yoshida | Eyecia 2 | 009222 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Poli Gigi | Utama | 4 | 202401293 | MLC-23291 | Laik Pakai
119 | KAN | 1112719 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 001485 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Poli Gigi | Utama | 4 | 202401294 | MLC-24513 | Laik Pakai
120 | KAL | 1112720 | Dental Unit | Yoshida | Eyecia 2 | BH-429 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Poli Gigi | Utama | 4 | 202401291 | MLC-19760 | Laik Pakai
121 | KAL | 1112721 | USG | GE | Logic P7 | LP7353040 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 4 | 202401002 | MLC-17075 | Laik Pakai
122 | KAL | 1112722 | USG | Mindray | Consona | LY4-3C000061 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 4 | 202400323 | MLC-21929 | Laik Pakai
123 | KAL | 1112723 | USG | Mindray | Consona | LY4-3A000051 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 4 | 202400324 | MLC-21930 | Laik Pakai
124 | KAL | 11112724 | Dental Unit | Yoshida | Eyecia II | 008355 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Poli Gigi | Utama | 4 | 202401292 | MLC-571 | Laik Pakai
125 | KAL | 1112725 | Treadmill | Quinton | TM55 | 118020606759 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | MCU | Utama | 5 | 202401259 | MLC-17370 | Laik Pakai
126 | KAN | 1112726 | Sphygmomanometer | Welch Allyn | - | 120713175839 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Klinik Eksekutif | Utama | 5 | 202401015 | MNLC-17526 | Laik Pakai
127 | KAN | 1112727 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 221140717 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 5 | 202401258 | MNLC-17880 | Laik Pakai
128 | KAL | 1112728 | USG | Toshiba | SSA-520A | P1A1072822 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 4 | 202401001 | MLC-3528 | Laik Pakai
129 | KAN | 1112729 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 210542836 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 4 | 202400328 | MLC-730 | Laik Pakai
130 | KAN | 1112730 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 210543424 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 4 | 202400326 | MLC-743 | Laik Pakai
131 | KAL | 140906 | Pulse Oximeter | Coreray | CR-100 | CR2401-00077 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Kamar 217 | Utama | 2 | 202600378 | MLC-25668 | Laik Pakai
132 | KAL | 1099300 | USG | Fukuda Denshi | UF-550XTD | 50000112 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | IGD | Utama | 1 | 202400313 | MLC-17081 | Laik Pakai
133 | KAN | 1099301 | Monitor MRI | Tesla M3 | - | TM3M0676 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | MRI | Utama | 1 | 202600285 | MLC-2027 | Laik Pakai
134 | KAL | 1099302 | USG | Samsung | HM70 EVO | U1EAM3HY100191R | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202400657 | MLC-23850 | Laik Pakai
135 | KAL | 1099303 | USG | Toshiba | Aplio 500 | W1E1323876 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | Immanuel | Utama | 2 | 202401016 | MLC-4200 | Laik Pakai
136 | KAL | 1099304 | Autoclave | Tuttanauer | Tmax 8 | 2711006 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | SS | Utama | 1 | 202401306 | MLC-13850 | Laik Pakai
137 | KAL | 1099305 | Autoclave | Tuttanauer | Tmax 6 | 1303014 | RS St. Carolus | 14 Agustus 2026 | SS | Utama | 1 | 202401305 | MLC-13857 | Laik Pakai
138 | KAN | 1099310 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | Vismo | 16666 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Dami | Utama | 3 | 202600165 |  | Laik Pakai
139 | KAL | 1099311 | Lensmeter | Topcon | CL300 | 2824358 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Poli Mata | GMCB | 4 | 202600166 | MLC-17378 | Laik Pakai
140 | KAN | 1099312 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | vismo | 0121623 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Ambulance | Utama | - | 202400885 | MLC-22417 | Laik Pakai
141 | KAN | 1099313 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 17140864 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Ambulance | Utama | - | 202400886 | MNLC-22419 | Laik Pakai
142 | KAL | 1099315 | ENT Monitor | Mega | NET-1100 | 24U1100004u13 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Poli THT | GMCB/ MLC-23854 | 4 | 202400167 |  | Laik Pakai
143 | KAN | 1099316 | Doppler | Huntleigh | Maxi Dopplex | 701XF0101006-06 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Poli Kandungan | GMCB | 4 | 202401590 |  | Laik Pakai
144 | KAN | 1099314 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170543024 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Ambulance | GMCB | - | 202400888 | MNLC-24502 | Laik Pakai
145 | KAL | 1099317 | AUtoclave | Melag | Melatronic 23 EN | 1423EN1228 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Poli Gigi | KPP | 1 | 202401371 | MLC-21935 | Laik Pakai
146 | KAL | 1099318 | Blanket Warmer | Cocoon | CWS 4000 | CWS4-5138-16 | RS St. Carolus | 18 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202401541 | MLC-23796 | Laik Pakai
147 | KAL | 1099320 | Audiometri | Resonance | r35c | R35C23J000229 | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 4 | 202401290 | MLC-21893 | Laik Pakai
148 | KAN | 1099321 | Refrigerator | Polytron | - | RF-01-IRJ4 | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 4 | 202600168 | NMU1-3146 | Laik Pakai
149 | KAN | 1099322 | Tensimeter Digital | Omron | HBP-9030 | 07008669LF | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 2 | 2026001649 | MLC-23929 | Laik Pakai
150 | KAL | 140907 | Thermometer Kulkas | Lokal | HTC-2 | TK-001-KPP | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Farmasi | KPP | 1 | 202600169 |  | Laik Pakai
151 | KAL | 140908 | Thermometer Kulkas | Lokal | HTC-2 | TK-002-KPP | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Farmasi | KPP | 1 | 202600170 |  | Laik Pakai
152 | KAL | 140913 | Thermometer Kulkas | Lokal | HTC-2 | TK-003-KPP | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Poli Umun | KPP | 1 | 202600171 |  | Laik Pakai
153 | KAL | 140914 | Thermometer Kulkas | Lokal | HTC-2 | TK-004-KPP | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | KB | KPP | 1 | 202600172 |  | Laik Pakai
154 | KAL | 1099323 | Electro Cauter | WEM | SS-200E | HAB0001787 | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Poli Bedah | GMCB | 4 | 202600173 | MLC-615 max cut 200, coag 100 | Laik Pakai
155 | KAL | 1099324 | ENT Monitor | Mega | NET-1100 | 16UI1000606 | RS St. Carolus | 19 Agustus 2026 | Poli THT | GMCB | 4 | 202401599 | MLC-546 | Laik Pakai
156 | KAN | 1099325 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 06120047 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | Lukas | Semar | 1 | 202400522 | MLC-15330 | Laik Pakai
157 | KAN | 1099326 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02537 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | Lukas | Semar | 1 | 202600181 | MLC-25918 | Laik Pakai
158 | KAN | 1099327 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02530 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | Lukas | Semar | 1 | 202600182 | MLC-15138 | Laik Pakai
159 | KAN | 1099329 | Syringe Pump | Terumo | TE-SS800 | 1603010055 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | CICC | Utama | 1 | 202400752 | MLC-1310 | Laik Pakai
160 | KAN | 1099330 | Syringe Pump | Terumo | TE-SS800 | 1402012051 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | CICC | Utama | 1 | 202400514 | MLC-1309 | Laik Pakai
161 | KAN | 1099331 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02476 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | CICC | Utama | 1 | 202600183 | MLC-149 | Laik Pakai
162 | KAL | 1099332 | Pulse Oximeter | Nellcor | Oximax N-65 | G088063272008 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | Radiologi | Utama | 1 | 202401204 | MLC-4262 | Laik Pakai
163 | KAN | 1099333 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02538 | RS St. Carolus | 20 Agustus 2026 | Ambulance | Utama | 1 | 202401266 | MLC-22415 | Laik Pakai
164 | KAL | 1099334 | EEG | Cadwell | Easy III | 1610IX91-08-011 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 2 | 202401583 | MLC-20280 | Laik Pakai
165 | UJI | 1099335 | Electro Cauter | Ellman | EMC | 9130008826 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | Poli Kulit | Utama | 4 | 202401598 | MLC-581 | Laik Pakai
166 | UJI | 1099336 | Uroflowmetri | Laborie | Urocap IV | UCIV14-21046616 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | Poli Urologi | Utama | 4 | 202600174 |  | Laik Pakai
167 | KAN | 1099337 | Syringe Pump | Terumo | TE-SS800 | 1603010042 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | Damianus | GMCB | 3 | 202400955 | MLC-19001 | Laik Pakai
168 | KAN | 1099338 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 1207000016 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | Damianus | GMCB | 3 | 202401512 | MLC-18919 | Laik Pakai
169 | KAL | 1099339 | Defibrillator | Primedic | XD30 | 73506002764 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | CICC | GMCB | 1 | 202400759 | MLC-1314 | Laik Pakai
170 | KAN | 1099340 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 220343093 | RS St. Carolus | 21 Agustus 2026 | CICC | GMCB | 1 | 202400750 | MNLC-23670 | Laik Pakai
171 | KAN | 1087377 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 180149002 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Yohanes | Semar | 2 | 202400417 |  | Laik Pakai
172 | KAN | 1116901 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A2204 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Iganitus | Utama | 1 | 202400565 | MLC-5752 | Laik Pakai
173 | KAN | 1116902 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0524 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Ambulance | Utama | 1 | 202401267 | MLC-22416 | Laik Pakai
174 | KAN | 1116903 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 180545135 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Ambulance | Utama | 1 | 202600279 |  | Laik Pakai
175 | KAN | 1116905 | Flowmeter | Medicop | - | 170300675 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 4 | 202600276A | MNLC-589 | Laik Pakai
176 | KAL | 1120550 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | 590 | 416761 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401358 | MLC-3833 | Laik Pakai
177 | KAL | 1116906 | Treadmill | Cardiac | TM55 | 11040083248 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Poli Jantung | GMCB | 2 | 202400671 | MNLC-20379 | Laik Pakai
178 | KAL | 1116907 | EMG | Natus | Keypoint | 2019-08-01:2380 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 2 | 202401582 | MLC-20275 | Laik Pakai
179 | KAN | 1116908 | Timbangan Dewasa Analog | Seca | - | TD-227-IRJ2 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 2 | 202401579 | MNLC-20455 MAX 150 R 1 | Laik Pakai
180 | KAN | 1116909 | Timbangan Dewasa Analog | Seca | 750 | 5750211020766 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 2 | 202401638 | MNLC-20364 MAX 150 R 1 | Laik Pakai
181 | KAL | 1120979 | Nebulizer | Omron | NE-C28 | 20230412874UF | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 3 | 202400339 |  | Laik Pakai
182 | KAL | 1120980 | Nebulizer | Omron | NE-C29 | 201009911414F | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 3 | 202400342 | MLC-3441 | Laik Pakai
183 | KAL | 1120981 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 1300107 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | Utama | 3 | 202600465 | MLC-2314 | Laik Pakai
184 | KAL | 1120982 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 1300111 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Klinik Eksekutif | Utama | 5 | 202401466 | MNLC-17898 | Laik Pakai
185 | KAN | 1120983 | Flowmeter | Sharp | - | FM-002-KPP | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Poli Gigi | KPP | 1 | 202600466 |  | Laik Pakai
186 | KAN | 1120984 | Flowmeter | Sharp | - | FM-003-KPP | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Poli Gigi | KPP | 1 | 202600467 | MNLC-22654 | Laik Pakai
187 | KAN | 1120985 | Flowmeter | Sharp | - | FM-004-KPP | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Poli KIA | KPP | 1 | 202600468 | MNLC-21958 | Laik Pakai
188 | KAL | 1120986 | Ventilator | Puritan Bennett | 840 | 3510050969 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202401347 | MLC-19029 | Laik Pakai
189 | KAL | 1120987 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 091800608 | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Gorrety | Utama | 3 | 202401493 |  | Laik Pakai
190 | KAL | 1120988 | HFNC | Gerlink | GLP HFNC-01 | HFNC-01-THR | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Theresia | Semar | 5 | 202600379 | MLC-7130 | Laik Pakai
191 | KAL | 1116911 | HFNC | Gerlink | GLP HFNC-01 | HFNC-02-THR | RS St. Carolus | 22 Agustus 2026 | Theresia | Semar | 5 | 202400329 | MLC-7132 | Laik Pakai
192 | KAN | 1125528 | Timbangan Dewasa Analog | Weighing Machine | ZT-120 | TD-1596-IRJ4 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 4 | 202401596 | NMU3-18046 max 120 r 0,5 | Laik Pakai
193 | KAN | 1125529 | Timbangan Dewasa Analog | Krups | - | TD-1595-IRJ4 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 4 | 202401595 | NMU3-18018 max 130 r 0,5 | Laik Pakai
194 | KAN | 1125530 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN-02575 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Yacinta | GMCB | 8 | 202400535 | MLC-13556 | Laik Pakai
195 | KAN | 1121676 | Timbangan Dewasa Analog | Health Scale | - | TD-1580-IRJ2 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 2 | 202401580 | MNLC-20466 | Laik Pakai
196 | UJI | 1121677 | Ergometri | GE | eBike Basic | VU525518800SA | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Instalasi Rawat Jalan | GMCB | 2 | 202600382 | MLC-25796 | Laik Pakai
197 | KAN | 1125531 | CTG | Huntleigh | Sonicaid team duo | 738XL0206682-11 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202400629 | MLC-16023 | Laik Pakai
198 | KAN | 1114531 | Flowmeter | Medicop | - | 170300667 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202400854 | MNLC-18504 | Laik Pakai
199 | KAN | 1114532 | Flowmeter | Medicop | - | 170300658 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202400876 |  | Laik Pakai
200 | KAN | 1114533 | Flowmeter | Medicop | - | 170300656 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202400880 | MNLC-688 | Laik Pakai
201 | KAL | 1121680 | Thermometer Infrared | CAL | CAL-05 | TM-02-IGD | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202401478 | MLC-9262 | Laik Pakai
202 | KAL | 1121681 | Pulse Oxymeter | Masimo | Rad G | 6000095599 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202600386 | MLC-23849 | Laik Pakai
203 | KAL | 1114535 | Pulse Oxymeter | Masimo | Rad-5 | N77389 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202600388 | MLC-9011 | Laik Pakai
204 | KAN | 1114537 | Flowmeter | Drager | - | FW-389-IGD | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202600389 | MNLC-680 | Laik Pakai
205 | KAL | 1114539 | Oxygen Concentrator | Airsep | Newlife Elite | BUB0115251373 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | IGD | GMCB | 1 | 202600390 |  | Laik Pakai
206 | KAL | 1114470 | Autoclave | Memmert | SM200 | 900469 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | OK | Utama | 4 | 202401307 | NMU4-21289 | Laik Pakai
207 | KAL | 1114471 | Ventilator | Weinmann | Medumat Transport | 11431 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202401200 | MLC-24453 | Laik Pakai
208 | KAN | 1114472 | Flowmeter | Drager | - | FM-306-DM | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202400306 |  | Laik Pakai
209 | KAL | 1114473 | HFNC | Gerlink | GLP HFNC-01 | HFNC-001-IG2 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400330 | MLC-7087 | Laik Pakai
210 | KAN | 1114475 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 13040000004 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401229 | MLC-7317 | Laik Pakai
211 | KAN | 1114474 | Syringe Pump | Terumo | TE-331 | 09060242 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400557 | MLC-23917 | Laik Pakai
212 | KAL | 1114476 | Nebulizer | Salter Labs | 8352 | 561392 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Home Care | Utama | 1 | 202600286A | MLC-5191 | Laik Pakai
213 | KAN | 1114477 | Timbangan Dewasa Analog | Tanita | HA-622 | 830110 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Home Care | Utama | 1 | 202401751 | MNLC-23314 | Laik Pakai
214 | KAL | 1114478 | Timbangan Dewasa Analog | Tanita | HA-650 | 840623 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Home Care | Utama | 1 | 202600405 | MNLC-5197 | Laik Pakai
215 | KAL | 1114479 | Timbangan Dewasa Analog | Soehnle | - | TDA-001-BP3KRS | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | BP3KRS | Utama | 4 | 202600406 | MNLC-24777 | Laik Pakai
216 | KAL | 1114480 | Oxygen Concentrator | Jumao | JMC9A | 21GDX100721 | RS St. Carolus | 26 Agustus 2026 | Home Care | Utama | 1 | 202401750 | MLC-23229 | Laik Pakai
217 | KAN | 1116914 | Flowmeter | Solida | - | 90599 | RS St. Carolus | 27 Agustus 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202600184 |  | Laik Pakai
218 | KAL | 1116884 | Nebulizer | Bwell | PRO-110 | 3120/37524 | RS St. Carolus | 27 Agustus 2026 | Yacinta | Utama | 8 | 202400203 |  | Laik Pakai
219 | KAL | 1128622 | Water Bath | Medite | TFB-55 | 9061100414 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202400976 | MLC-10253 | Laik Pakai
220 | KAN | 1128613 | Timbangan Analitik | CHQ | - | TA-001-PA | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202600471 | NMU3-10269 max 1000g r 0,01 | Laik Pakai
221 | KAL | 1128614 | Cool Plate | Sakura | Tec 6 | 51290319-0924 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202600472 | MLC-25123 | Laik Pakai
222 | KAL | 1128615 | Parafin Dispenser | Sakura | TEC-6 Embedding Module | 51280318-0824 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202600473 | MLC-25122 | Laik Pakai
223 | KAL | 1128616 | Tissue Baking Processor | YID | 41122 | 0015US | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202400979 | MLC-10254 | Laik Pakai
224 | KAL | 1128617 | Microtome | Leica | RM2125HT | 45737987 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202600474 | MLC-10251 | Laik Pakai
225 | KAL | 1128618 | Tidsue Processor | Leica | Historia Pearl | 1695 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202600475 | MLC-22759 | Laik Pakai
226 | UJI | 1128619 | Cryostat | Leica | LeicaCM1950 | 00000013420 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Patologi Anatomi | Utama | 2 | 202600476 | MLC-25636 | Laik Pakai
227 | KAN | 1128621 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 000643 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Yohanes | Semar | 2 | 202400440 | MLC-12771 | Laik Pakai
228 | KAN | 1129613 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 200643801 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Yohanes | Semar | 2 | 202600477 | MNLC-21887 | Laik Pakai
229 | KAL | 1129614 | Thermometer | Microlife | AG9443 | 2019-04-09-YH2 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Yohanes | Semar | 2 | 202600478 | MLC-12701 | Laik Pakai
230 | KAL | 1129615 | Thermometer | Microlife | AG9443 | 2018-11-27-YH-2 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Yohanes | Semar | 2 | 202600479 | MLC-24423 | Laik Pakai
231 | KAL | 1129616 | Autoclave | Melag | Melatronic 23 EN | 1423EN1231 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Poli Gigi | GMCB | 4 | 202401296 | MLC-4225 | Laik Pakai
232 | KAL | 1129617 | Autoclave | Melag | Melatronic 23 EN | 1223EN1184 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Poli Gigi | GMCB | 4 | 202401297 | MLC-4226 | Laik Pakai
233 | KAL | 1129618 | Autoclave | Hiyarama | HL 36A | 890891839 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Mikrobiologi | Utama | 2 | 202400999 | MLC-10207 | Laik Pakai
234 | KAL | 1129619 | Autoclave | Hiyarama | HVE 50 | 30617069317 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Lab Mikrobiologi | Utama | 2 | 202401060 | MLC-10208 | Laik Pakai
235 | KAL | 1129620 | Thermometer | Benetech | GM320 | KF2775072 | RS St. Carolus | 31 Agustus 2026 | Bank Darah | Utama | 2 | 202600480 | MLC-23536 | Laik Pakai
236 | KAL | 1123975 | Pulse Oxymeter | Berry | BM1000A | P0011730 | RS St. Carolus | 03 September 2026 | MC3 | 3 | 3 | MH02NMAA2049 |  | Laik Pakai
Generated by dhimasr.my.id